| 设备清单 产品名称 | 数量 |
| --- | --- |
| 双联低压固结仪 | 15 |
| 双联中压固结仪 | 2 |
| 双联高压固结仪 | 1 |
| 轻便固结仪 | 1 |
| 电动式无侧限压力仪 | 1 |
| 等应变直剪仪 | 15 |
| 三速电动等应变直剪仪 | 1 |
| 电动四联直剪仪 | 1 |
| 十字板剪力仪 | 1 |
| 台式三轴仪 ( 3T) | 1 |
| 采集控制仪 | 1 |
| 位移传感器 | 40 |
| 光电式液塑限仪(76g) | 2 |
| 锥式液限仪 76g | 10 |
| 高频摇筛机 | 1 |
| 液压推土器 | 2 |
| 土壤水份速测仪 | 1 |
| 两用标准手提击实仪 | 2 |
| 电动相对密度仪 (改型) | 1 |
| 土壤分析筛 (套) 9节 | 1 |
| 砂料筛 (套) 8节 | 1 |
| 沥青混凝土集料筛 | 1 |
| 分土器 | 2 |
| 土壤湿度密度仪 | 1 |
| 数控马歇尔击实仪(双锤) | 1 |
| 全自动混合料拌和机 | 1 |
| 环刀 | 60 |
| 铝合 | 20 |
| 取土手柄30cm | 20 |
| 养护箱 | 1 |
| 电热恒温干燥箱 | 2 |
| 真空干燥器 | 1 |
| 路面钻空取心机(进口发动机) | 1 |
| 架盘天平500g/0.5g | 14 |
| 电子天平400g/0.1g | 2 |